江西师范大学校内分散采购

2026年6月人工智能学院深度学习图像处理和专用显示设备采购项目
一、供应商须知：
评标方式：最低价评标法
最高限价：10000元
开标时间：2026年6月11日10时
开标地点：江西师范大学瑶湖校区先骕楼4316办公室
采购组织单位：（人工智能）（章）
采购小组成员： 艾素贞、石海鹤、罗文兵
校内分散采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至人工智能学院4316办公室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	品牌

	1
	图形处理器
	NVIDIA RTX4080 Super 16G涡轮显卡
	1
	英伟达


备注说明：

1.本项目所采购设备，必须是正规渠道全新原装正品。

2.需提供原厂一年免费质量售后服务承诺函。

三、商务条款
1、质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后3天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	图形处理器
	
	NVIDIA RTX4080 Super 16G涡轮显卡
	
	1
	
	
	
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


